## 1#楼
房屋建筑工程备案资料登记表
工程名称：隆和城·大溪谷八期一标段1#楼 | [6 empty] | 建筑面积： 4191㎡
建设单位：青岛隆和凯捷置业有限公司 | [6 empty] | 监理单位：青岛隆信工程管理咨询有公司
施工单位：青岛建墩建设集团有限公司 | [6 empty] | 检测单位：山东建元工程检测鉴定有限公司
序号 | 检测项目 | 规格型号 | 进场日期 | 进场数量 | 使用部位 | 合格证 | 质量证明文件 | 外观质量 | 委托日期 | 复试报告编号
1 | 额定电压450/750V及以下聚录乙烯绝缘电缆 固定布线用无护套电缆 | ZR-BV 450/750V 2.5m㎡ | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.9.27 | 103aALF2300016
2 | 额定电压450/750V及以下聚录乙烯绝缘电缆 固定布线用无护套电缆 | ZR-BV 450/750V 2.5m㎡ | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.9.27 | 103aALF2300015
3 | 低压成套开关设备和控制设备由一般人员操作的配电板（DBO） | XGZ | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.9.27 | 103aALA2300004
4 | 围护结构传热系数 |  | / | / | 外墙、屋面、地面 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.9.5 | 103aFBD2300001
5 | 外墙腻子 | WNZR | / | / | 外墙 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.4.19 | 103aATB2300008
6 | 室内用腻子 | SZY（薄型） | / | / | 公区 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.9.8 | 103aATB2300011
7 | 室内用腻子 | SZY（薄型） | / | / | 内墙 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.8.9 | 103aATB2300010
8 | 聚合物水泥防水涂料 | JS防水涂料Ⅱ | / | / | 装饰装修 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.3.4 | 103aAFI2300001
9 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | S3.2 dn32*en4.4mm | / | / | 水暖系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.3.4 | 103aAKA2300002
10 | 外窗工程水密性现场检测 | 65系列隔热铝合金 | / | / |  | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.9.5 | 103aFCB2300001
11 | 外窗工程水密性现场检测 | 65系列隔热铝合金 | / | / |  | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.9.5 | 103aFCB2300002
12 | 外窗工程水密性现场检测 | 65系列隔热铝合金 | / | / |  | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.9.5 | 103aFCB2300003
13 | 弹性建筑涂料 | I型 | / | / | 外墙涂饰 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.4.19 | 103aATA2300003
14 | 环境检测 |  | / | / |  | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.9.5 | 103aEAA2300001
15 | 环境检测 |  | / | / |  | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.9.5 | 103aEAA2300002
16 | 环境检测 |  | / | / |  | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.9.5 | 103aEAA2300003